## Лист1
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ ЗАВОДА RGP от 10.2023
Артикул | Наименование датчика | Тариф (с НДС 20%) | Бренд | Физическая величина (среда) | Серия (тип) | Применение | Исполнение | Выходной сигнал (управление)
TU-K02 ECO PT1000 | Канальный датчик температуры 250 мм. (IP65) | 1400 | RGP | Температура | ECO | Канальный | Кабель КСПВ 2х0,5 | PT1000
TU-00 ECO PT1000 | Накладной датчик температуры (IP65) | 1100 | RGP | Температура | ECO | Накладной | Кабель КСПВ 2х0,5 | PT1000
TS-E00 ECO PT1000 | Уличный датчик температуры (IP54) | 1000 | RGP | Температура | ECO | Наружный | Кабель КСПВ 2х0,5 | PT1000
TS-E01 ECO PT1000 | Датчик температуры наружного воздуха (IP65, ABS) | 1400 | RGP | Температура | ECO | Наружный | Клеммный блок | PT1000
TS-E02 ECO PT1000 | Датчик температуры наружного воздуха (IP65, PBT) | 1800 | RGP | Температура | ECO | Наружный | Клеммный блок | PT1000
TS-R00 ECO PT1000 | Датчик температуры для помещений (IP30) | 1200 | RGP | Температура | ECO | Комнатный | Клеммный блок | PT1000
TS-R01 ECO PT1000 | Комнатный датчик температуры (IP42) | 1200 | RGP | Температура | ECO | Комнатный | Клеммный блок | PT1000
TU-K02 ECO NTC10k (3950) | Канальный датчик температуры 250 мм. (IP65) | 1200 | RGP | Температура | ECO | Канальный | Кабель КСПВ 2х0,5 | NTC10k (3950)
TU-00 ECO NTC10k (3950) | Накладной датчик температуры (IP65) | 900 | RGP | Температура | ECO | Накладной | Кабель КСПВ 2х0,5 | NTC10k (3950)
TS-E00 ECO NTC10k (3950) | Уличный датчик температуры (IP54) | 800 | RGP | Температура | ECO | Наружный | Клеммный блок | NTC10k (3950)
TS-E01 ECO NTC10k (3950) | Датчик температуры наружного воздуха (IP65, ABS) | 1200 | RGP | Температура | ECO | Наружный | Клеммный блок | NTC10k (3950)
TS-E02 ECO NTC10k (3950) | Датчик температуры наружного воздуха (IP65, PBT) | 1600 | RGP | Температура | ECO | Наружный | Клеммный блок | NTC10k (3950)
TS-R00 ECO NTC10k (3950) | Датчик температуры для помещений (IP30) | 1000 | RGP | Температура | ECO | Комнатный | Клеммный блок | NTC10k (3950)
TS-R01 ECO NTC10k (3950) | Комнатный датчик температуры (IP42) | 1000 | RGP | Температура | ECO | Комнатный | Клеммный блок | NTC10k (3950)
TU-K100 PT1000 | Канальный датчик температуры в гильзе 100 мм | 1400 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Кабель КДВВГ 2х0,35 | PT1000
TU-K150 PT1000 | Канальный датчик температуры в гильзе 150 мм | 1500 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Кабель КДВВГ 2х0,35 | PT1000
TU-K200 PT1000 | Канальный датчик температуры в гильзе 200 мм | 1600 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Кабель КДВВГ 2х0,35 | PT1000
TU-K250 PT1000 | Канальный датчик температуры в гильзе 250 мм | 1700 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Кабель КДВВГ 2х0,35 | PT1000
TU-K300 PT1000 | Канальный датчик температуры в гильзе 300 мм | 1800 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Кабель КДВВГ 2х0,35 | PT1000
TU-D11 PT1000 | Погружной кабельный датчик температуры жидкости 50 мм. G1/2 | 2250 | RGP | Температура | STANDART | Врезной | Кабель КДВВГ 2х0,35 | PT1000
TU-D12 PT1000 | Погружной кабельный датчик температуры жидкости 80 мм. G1/2 | 2500 | RGP | Температура | STANDART | Врезной | Кабель КДВВГ 2х0,35 | PT1000
TU-01 PT1000 | Накладной датчик температуры в гильзе 30 мм. | 1300 | RGP | Температура | STANDART | Накладной | Кабель КДВВГ 2х0,35 | PT1000
TU-02 PT1000 | Накладной датчик температуры в гильзе 50 мм. | 1400 | RGP | Температура | STANDART | Накладной | Кабель КДВВГ 2х0,35 | PT1000
TU-C01 PT1000 | Накладной датчик температуры жидкости для трубопроводов | 1600 | RGP | Температура | STANDART | Накладной | Кабель КДВВГ 2х0,35 | PT1000
TU-C02 PT1000 | Датчик температуры накладной с контактной пластиной (ДТ-Н) | 1800 | RGP | Температура | STANDART | Накладной | Кабель КДВВГ 2х0,35 | PT1000
TS-C01 PT1000 | Накладной датчик температуры | 2500 | RGP | Температура | STANDART | Накладной | Клеммный блок | PT1000
TS-K100 PT1000 | Канальный (погружной) датчик температуры 100 мм. | 2000 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Клеммный блок | PT1000
TS-K150 PT1000 | Канальный (погружной) датчик температуры 150 мм. | 2100 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Клеммный блок | PT1000
TS-K200 PT1000 | Канальный (погружной) датчик температуры 200 мм. | 2200 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Клеммный блок | PT1000
TS-K250 PT1000 | Канальный (погружной) датчик температуры 250 мм. | 2400 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Клеммный блок | PT1000
TS-K300 PT1000 | Канальный (погружной) датчик температуры 300 мм. | 2800 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Клеммный блок | PT1000
TS-D50 PT1000 | Врезной датчик температуры 50 мм. G1/2 | 2500 | RGP | Температура | STANDART | Врезной | Клеммный блок | PT1000
TS-D80 PT1000 | Врезной датчик температуры 80 мм. G1/2 | 2750 | RGP | Температура | STANDART | Врезной | Клеммный блок | PT1000
TS-D100 PT1000 | Врезной датчик температуры 100 мм. G1/2 | 3000 | RGP | Температура | STANDART | Врезной | Клеммный блок | PT1000
TS-E01 PT1000 | Датчик температуры наружного воздуха (Z-скоба) | 2000 | RGP | Температура | STANDART | Наружный | Клеммный блок | PT1000
TS-E02 PT1000 | Датчик температуры наружного воздуха (Z-скоба, выносной) | 2250 | RGP | Температура | STANDART | Наружный | Клеммный блок | PT1000
TS-R01 PT1000 | Комнатный датчик температуры | 1600 | RGP | Температура | STANDART | Комнатный | Клеммный блок | PT1000
TU-K100 NTC10k (3950) | Канальный датчик температуры в гильзе 100 мм | 1300 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Кабель КДВВГ 2х0,35 | NTC10k (3950)
TU-K150 NTC10k (3950) | Канальный датчик температуры в гильзе 150 мм | 1400 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Кабель КДВВГ 2х0,35 | NTC10k (3950)
TU-K200 NTC10k (3950) | Канальный датчик температуры в гильзе 200 мм | 1500 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Кабель КДВВГ 2х0,35 | NTC10k (3950)
TU-K250 NTC10k (3950) | Канальный датчик температуры в гильзе 250 мм | 1600 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Кабель КДВВГ 2х0,35 | NTC10k (3950)
TU-K300 NTC10k (3950) | Канальный датчик температуры в гильзе 300 мм | 1700 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Кабель КДВВГ 2х0,35 | NTC10k (3950)
TU-D11 NTC10k (3950) | Погружной кабельный датчик температуры жидкости 50 мм. G1/2 | 2000 | RGP | Температура | STANDART | Врезной | Кабель КДВВГ 2х0,35 | NTC10k (3950)
TU-D12 NTC10k (3950) | Погружной кабельный датчик температуры жидкости 80 мм. G1/2 | 2250 | RGP | Температура | STANDART | Врезной | Кабель КДВВГ 2х0,35 | NTC10k (3950)
TU-01 NTC10k (3950) | Накладной датчик температуры в гильзе 30 мм. | 1200 | RGP | Температура | STANDART | Накладной | Кабель КДВВГ 2х0,35 | NTC10k (3950)
TU-02 NTC10k (3950) | Накладной датчик температуры в гильзе 50 мм. | 1300 | RGP | Температура | STANDART | Накладной | Кабель КДВВГ 2х0,35 | NTC10k (3950)
TU-C01 NTC10k (3950) | Накладной датчик температуры жидкости для трубопроводов | 1500 | RGP | Температура | STANDART | Накладной | Кабель КДВВГ 2х0,35 | NTC10k (3950)
TU-C02 NTC10k (3950) | Датчик температуры накладной с контактной пластиной (ДТ-Н) | 1700 | RGP | Температура | STANDART | Накладной | Кабель КДВВГ 2х0,35 | NTC10k (3950)
TS-K100 NTC10k (3950) | Канальный (погружной) датчик температуры 100 мм. | 1900 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Клеммный блок | NTC10k (3950)
TS-K150 NTC10k (3950) | Канальный (погружной) датчик температуры 150 мм. | 2000 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Клеммный блок | NTC10k (3950)
TS-K200 NTC10k (3950) | Канальный (погружной) датчик температуры 200 мм. | 2100 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Клеммный блок | NTC10k (3950)
TS-K250 NTC10k (3950) | Канальный (погружной) датчик температуры 250 мм. | 2300 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Клеммный блок | NTC10k (3950)
TS-K300 NTC10k (3950) | Канальный (погружной) датчик температуры 300 мм. | 2700 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Клеммный блок | NTC10k (3950)
TS-C01 NTC10k (3950) | Накладной датчик температуры | 2400 | RGP | Температура | STANDART | Накладной | Клеммный блок | NTC10k (3950)
TS-D50 NTC10k (3950) | Врезной датчик температуры 50 мм. G1/2 | 2400 | RGP | Температура | STANDART | Врезной | Клеммный блок | NTC10k (3950)
TS-D80 NTC10k (3950) | Врезной датчик температуры 80 мм. G1/2 | 2650 | RGP | Температура | STANDART | Врезной | Клеммный блок | NTC10k (3950)
TS-D100 NTC10k (3950) | Врезной датчик температуры 100 мм. G1/2 | 2900 | RGP | Температура | STANDART | Врезной | Клеммный блок | NTC10k (3950)
TS-E01 NTC10k (3950) | Датчик температуры наружного воздуха (Z-скоба) | 1900 | RGP | Температура | STANDART | Наружный | Клеммный блок | NTC10k (3950)
TS-E02 NTC10k (3950) | Датчик температуры наружного воздуха (Z-скоба, выносной) | 2150 | RGP | Температура | STANDART | Наружный | Клеммный блок | NTC10k (3950)
TS-R01 NTC10k (3950) | Комнатный датчик температуры | 1500 | RGP | Температура | STANDART | Комнатный | Клеммный блок | NTC10k (3950)
TU-K100 NTC10k (3435) | Канальный датчик температуры в гильзе 100 мм | 1300 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Кабель КДВВГ 2х0,35 | NTC10k (3435)
TU-K150 NTC10k (3435) | Канальный датчик температуры в гильзе 150 мм | 1400 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Кабель КДВВГ 2х0,35 | NTC10k (3435)
TU-K200 NTC10k (3435) | Канальный датчик температуры в гильзе 200 мм | 1500 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Кабель КДВВГ 2х0,35 | NTC10k (3435)
TU-K250 NTC10k (3435) | Канальный датчик температуры в гильзе 250 мм | 1600 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Кабель КДВВГ 2х0,35 | NTC10k (3435)
TU-K300 NTC10k (3435) | Канальный датчик температуры в гильзе 300 мм | 1700 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Кабель КДВВГ 2х0,35 | NTC10k (3435)
TU-D11 NTC10k (3435) | Погружной кабельный датчик температуры жидкости 50 мм. G1/2 | 2000 | RGP | Температура | STANDART | Врезной | Кабель КДВВГ 2х0,35 | NTC10k (3435)
TU-D12 NTC10k (3435) | Погружной кабельный датчик температуры жидкости 80 мм. G1/2 | 2250 | RGP | Температура | STANDART | Врезной | Кабель КДВВГ 2х0,35 | NTC10k (3435)
TU-01 NTC10k (3435) | Накладной датчик температуры в гильзе 30 мм. | 1200 | RGP | Температура | STANDART | Накладной | Кабель КДВВГ 2х0,35 | NTC10k (3435)
TU-02 NTC10k (3435) | Накладной датчик температуры в гильзе 50 мм. | 1300 | RGP | Температура | STANDART | Накладной | Кабель КДВВГ 2х0,35 | NTC10k (3435)
TU-C01 NTC10k (3435) | Накладной датчик температуры жидкости для трубопроводов | 1500 | RGP | Температура | STANDART | Накладной | Кабель КДВВГ 2х0,35 | NTC10k (3435)
TU-C02 NTC10k (3435) | Датчик температуры накладной с контактной пластиной (ДТ-Н) | 1700 | RGP | Температура | STANDART | Накладной | Кабель КДВВГ 2х0,35 | NTC10k (3435)
TS-C00 NTC10k (3435) | Накладной датчик температуры жидкости для трубопроводов | 650 | RGP | Температура | STANDART | Накладной | Клеммный блок | NTC10k (3435)
TS-K100 NTC10k (3435) | Канальный (погружной) датчик температуры 100 мм. | 1900 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Клеммный блок | NTC10k (3435)
TS-K150 NTC10k (3435) | Канальный (погружной) датчик температуры 150 мм. | 2000 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Клеммный блок | NTC10k (3435)
TS-K200 NTC10k (3435) | Канальный (погружной) датчик температуры 200 мм. | 2100 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Клеммный блок | NTC10k (3435)
TS-K250 NTC10k (3435) | Канальный (погружной) датчик температуры 250 мм. | 2300 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Клеммный блок | NTC10k (3435)
TS-K300 NTC10k (3435) | Канальный (погружной) датчик температуры 300 мм. | 2700 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Клеммный блок | NTC10k (3435)
TS-C01 NTC10k (3435) | Накладной датчик температуры | 2400 | RGP | Температура | STANDART | Накладной | Клеммный блок | NTC10k (3435)
TS-D50 NTC10k (3435) | Врезной датчик температуры 50 мм. G1/2 | 2400 | RGP | Температура | STANDART | Врезной | Клеммный блок | NTC10k (3435)
TS-D80 NTC10k (3435) | Врезной датчик температуры 80 мм. G1/2 | 2650 | RGP | Температура | STANDART | Врезной | Клеммный блок | NTC10k (3435)
TS-D100 NTC10k (3435) | Врезной датчик температуры 100 мм. G1/2 | 2900 | RGP | Температура | STANDART | Врезной | Клеммный блок | NTC10k (3435)
TS-E01 NTC10k (3435) | Датчик температуры наружного воздуха (Z-скоба) | 1900 | RGP | Температура | STANDART | Наружный | Клеммный блок | NTC10k (3435)
TS-E02 NTC10k (3435) | Датчик температуры наружного воздуха (Z-скоба, выносной) | 2150 | RGP | Температура | STANDART | Наружный | Клеммный блок | NTC10k (3435)
TS-R01 NTC10k (3435) | Комнатный датчик температуры | 1500 | RGP | Температура | STANDART | Комнатный | Клеммный блок | NTC10k (3435)
TU-K100 NTC12k | Канальный датчик температуры в гильзе 100 мм | 1300 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Кабель КДВВГ 2х0,35 | NTC12k
TU-K200 NTC12k | Канальный датчик температуры в гильзе 200 мм | 1500 | RGP | Температура | STANDART | Канальный | Кабель КДВВГ 2х0,35 | NTC12k
TU-D11 NTC12k | Погружной кабельный датчик температуры жидкости 50 мм. G1/2 | 2000 | RGP | Температура | STANDART | Врезной | Кабель КДВВГ 2х0,35 | NTC12k
TU-D12 NTC12k | Погружной кабельный датчик температуры жидкости 80 мм. G1/2 | 2250 | RGP | Температура | STANDART | Врезной | Кабель КДВВГ 2х0,35 | NTC12k
TU-01 NTC12k | Накладной датчик температуры в гильзе 30 мм. | 1200 | RGP | Температура | STANDART | Накладной | Кабель КДВВГ 2х0,35 | NTC12k
TU-C01 NTC12k | Накладной датчик температуры жидкости для трубопроводов | 1500 | RGP | Температура | STANDART | Накладной | Кабель КДВВГ 2х0,35 | NTC12k
TU-C02 NTC12k | Датчик температуры накладной с контактной пластиной (ДТ-Н) | 1700 | RGP | Температура | STANDART | Накладной | Кабель КДВВГ 2х0,35 | NTC12k
TS-E01 NTC12k | Датчик температуры наружного воздуха (Z-скоба) | 1900 | RGP | Температура | STANDART | Наружный | Клеммный блок | NTC12k
TS-R01 NTC12k | Комнатный датчик температуры | 1400 | RGP | Температура | STANDART | Комнатный | Клеммный блок | NTC12k
PV-PTС | Поверка датчиков серии PRO (Pt100, Pt1000, Ni1000) | 1500 | RGP | Температура | PRO | Поверка | Кабель (НШВИ) | Без скидок
PV-NTC | Поверка датчиков серии PRO (NTC10k) | 3000 | RGP | Температура | PRO | Поверка | Кабель (НШВИ) | Без скидок
TU-D11 PRO PT1000 | Погружной датчик температуры воды 50 мм. G1/2 | 2500 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Кабель SiHF 2х0,25 | PT1000
TU-D12 PRO PT1000 | Погружной датчик температуры воды 80 мм. G1/2 | 2750 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Кабель SiHF 2х0,25 | PT1000
TU-K100 PRO PT1000 | Кабельный погружной датчик температуры 100 мм. | 1800 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Кабель SiHF 2х0,25 | PT1000
TU-K150 PRO PT1000 | Кабельный погружной датчик температуры 150 мм. | 2000 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Кабель SiHF 2х0,25 | PT1000
TU-K200 PRO PT1000 | Кабельный погружной датчик температуры 200 мм. | 2200 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Кабель SiHF 2х0,25 | PT1000
TU-K250 PRO PT1000 | Кабельный погружной датчик температуры 250 мм. | 2400 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Кабель SiHF 2х0,25 | PT1000
TU-K300 PRO PT1000 | Кабельный погружной датчик температуры 300 мм. | 2600 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Кабель SiHF 2х0,25 | PT1000
TU-01 PRO PT1000 | Накладной датчик температуры в гильзе 30 мм. | 1500 | RGP | Температура | PRO | Накладной | Кабель SiHF 2х0,25 | PT1000
TU-02 PRO PT1000 | Накладной датчик температуры в гильзе 50 мм. | 1600 | RGP | Температура | PRO | Накладной | Кабель SiHF 2х0,25 | PT1000
TU-C01 PRO PT1000 | Накладной датчик температуры для трубопроводов | 2500 | RGP | Температура | PRO | Накладной | Кабель SiHF 2х0,25 | PT1000
TS-K100 PRO PT1000 | Канальный (погружной) датчик температуры 100 мм. | 3100 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Клеммный блок | PT1000
TS-K150 PRO PT1000 | Канальный (погружной) датчик температуры 150 мм. | 3200 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Клеммный блок | PT1000
TS-K200 PRO PT1000 | Канальный (погружной) датчик температуры 200 мм. | 3300 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Клеммный блок | PT1000
TS-K250 PRO PT1000 | Канальный (погружной) датчик температуры 250 мм. | 3500 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Клеммный блок | PT1000
TS-K300 PRO PT1000 | Канальный (погружной) датчик температуры 300 мм. | 4000 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Клеммный блок | PT1000
TS-E01 PRO PT1000 | Датчик температуры наружного воздуха (Z-скоба, выносной) | 2500 | RGP | Температура | PRO | Наружный | Клеммный блок | PT1000
TS-R01 PRO PT1000 | Комнатный датчик температуры | 2500 | RGP | Температура | PRO | Комнатный | Клеммный блок | PT1000
TS-C01 PRO PT1000 | Накладной датчик температуры | 3000 | RGP | Температура | PRO | Накладной | Клеммный блок | PT1000
TS-D50 PRO PT1000 | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 50 мм. G1/2 | 3500 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Клеммный блок | PT1000
TS-D80 PRO PT1000 | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 80 мм. G1/2 | 3500 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Клеммный блок | PT1000
TS-D100 PRO PT1000 | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 100 мм. G1/2 | 3750 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Клеммный блок | PT1000
TS-D150 PRO PT1000 | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 150 мм. G1/2 | 4000 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Клеммный блок | PT1000
TS-D200 PRO PT1000 | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 200 мм. G1/2 | 4000 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Клеммный блок | PT1000
TS-D100-E PRO PT1000 | Погружной датчик температуры 100 мм. (ESMU) | 5000 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Клеммный блок | PT1000
TS-D250-E PRO PT1000 | Погружной датчик температуры 250 мм. (ESMU) | 6000 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Клеммный блок | PT1000
TU-D11 PRO PT100 | Погружной датчик температуры воды 50 мм. G1/2 | 2500 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Кабель SiHF 2х0,25 | PT100
TU-D12 PRO PT100 | Погружной датчик температуры воды 80 мм. G1/2 | 2750 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Кабель SiHF 2х0,25 | PT100
TU-K100 PRO PT100 | Кабельный погружной датчик температуры 100 мм. | 1800 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Кабель SiHF 2х0,25 | PT100
TU-K200 PRO PT100 | Кабельный погружной датчик температуры 200 мм. | 2200 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Кабель SiHF 2х0,25 | PT100
TU-01 PRO PT100 | Накладной датчик температуры в гильзе 30 мм. | 1500 | RGP | Температура | PRO | Накладной | Кабель SiHF 2х0,25 | PT100
TU-02 PRO PT100 | Накладной датчик температуры в гильзе 50 мм. | 1600 | RGP | Температура | PRO | Накладной | Кабель SiHF 2х0,25 | PT100
TU-C01 PRO PT100 | Накладной датчик температуры для трубопроводов | 2500 | RGP | Температура | PRO | Накладной | Кабель SiHF 2х0,25 | PT100
TS-K100 PRO PT100 | Канальный (погружной) датчик температуры 100 мм. | 3100 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Клеммный блок | PT100
TS-K150 PRO PT100 | Канальный (погружной) датчик температуры 150 мм. | 3200 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Клеммный блок | PT100
TS-K200 PRO PT100 | Канальный (погружной) датчик температуры 200 мм. | 3300 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Клеммный блок | PT100
TS-K250 PRO PT100 | Канальный (погружной) датчик температуры 250 мм. | 3500 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Клеммный блок | PT100
TS-K300 PRO PT100 | Канальный (погружной) датчик температуры 300 мм. | 4000 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Клеммный блок | PT100
TS-E01 PRO PT100 | Датчик температуры наружного воздуха (Z-скоба, выносной) | 2500 | RGP | Температура | PRO | Наружный | Клеммный блок | PT100
TS-R01 PRO PT100 | Комнатный датчик температуры | 2000 | RGP | Температура | PRO | Комнатный | Клеммный блок | PT100
TS-C01 PRO PT100 | Накладной датчик температуры | 3000 | RGP | Температура | PRO | Накладной | Клеммный блок | PT100
TS-D50 PRO PT100 | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 50 мм. G1/2 | 3500 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Клеммный блок | PT100
TS-D80 PRO PT100 | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 80 мм. G1/2 | 3500 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Клеммный блок | PT100
TS-D100 PRO PT100 | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 100 мм. G1/2 | 3750 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Клеммный блок | PT100
TS-D150 PRO PT100 | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 150 мм. G1/2 | 4000 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Клеммный блок | PT100
TS-D200 PRO PT100 | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 200 мм. G1/2 | 4000 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Клеммный блок | PT100
TU-D11 PRO Ni1000 | Погружной датчик температуры воды 50 мм. G1/2 | 2750 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Кабель SiHF 2х0,25 | Ni1000
TU-D12 PRO Ni1000 | Погружной датчик температуры воды 80 мм. G1/2 | 3000 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Кабель SiHF 2х0,25 | Ni1000
TU-K100 PRO Ni1000 | Кабельный погружной датчик температуры 100 мм. | 2000 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Кабель SiHF 2х0,25 | Ni1000
TU-K200 PRO Ni1000 | Кабельный погружной датчик температуры 200 мм. | 2400 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Кабель SiHF 2х0,25 | Ni1000
TU-01 PRO Ni1000 | Накладной датчик температуры в гильзе 30 мм. | 1700 | RGP | Температура | PRO | Накладной | Кабель SiHF 2х0,25 | Ni1000
TU-02 PRO Ni1000 | Накладной датчик температуры в гильзе 50 мм. | 1800 | RGP | Температура | PRO | Накладной | Кабель SiHF 2х0,25 | Ni1000
TU-C01 PRO Ni1000 | Накладной датчик температуры для трубопроводов | 2700 | RGP | Температура | PRO | Накладной | Кабель SiHF 2х0,25 | Ni1000
TS-K100 PRO Ni1000 | Канальный (погружной) датчик температуры 100 мм. | 3300 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Клеммный блок | Ni1000
TS-K150 PRO Ni1000 | Канальный (погружной) датчик температуры 150 мм. | 3400 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Клеммный блок | Ni1000
TS-K200 PRO Ni1000 | Канальный (погружной) датчик температуры 200 мм. | 3500 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Клеммный блок | Ni1000
TS-K250 PRO Ni1000 | Канальный (погружной) датчик температуры 250 мм. | 3600 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Клеммный блок | Ni1000
TS-K300 PRO Ni1000 | Канальный (погружной) датчик температуры 300 мм. | 4200 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Клеммный блок | Ni1000
TS-E01 PRO Ni1000 | Датчик температуры наружного воздуха (Z-скоба, выносной) | 2700 | RGP | Температура | PRO | Наружный | Клеммный блок | Ni1000
TS-R01 PRO Ni1000 | Комнатный датчик температуры | 2200 | RGP | Температура | PRO | Комнатный | Клеммный блок | Ni1000
TS-C01 PRO Ni1000 | Накладной датчик температуры | 3200 | RGP | Температура | PRO | Накладной | Клеммный блок | Ni1000
TS-D50 PRO Ni1000 | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 50 мм. G1/2 | 3700 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Клеммный блок | Ni1000
TS-D80 PRO Ni1000 | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 80 мм. G1/2 | 3700 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Клеммный блок | Ni1000
TS-D100 PRO Ni1000 | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 100 мм. G1/2 | 4000 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Клеммный блок | Ni1000
TS-D150 PRO Ni1000 | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 150 мм. G1/2 | 4250 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Клеммный блок | Ni1000
TS-D200 PRO Ni1000 | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 200 мм. G1/2 | 4500 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Клеммный блок | Ni1000
TU-D11 PRO NTC10k (3435) | Погружной датчик температуры воды 50 мм. G1/2 | 2500 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Кабель SiHF 2х0,25 | NTC10k (3435)
TU-D12 PRO NTC10k (3435) | Погружной датчик температуры воды 80 мм. G1/2 | 2750 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Кабель SiHF 2х0,25 | NTC10k (3435)
TU-K100 PRO NTC10k (3435) | Кабельный погружной датчик температуры 100 мм. | 1800 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Кабель SiHF 2х0,25 | NTC10k (3435)
TU-K200 PRO NTC10k (3435) | Кабельный погружной датчик температуры 200 мм. | 2200 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Кабель SiHF 2х0,25 | NTC10k (3435)
TU-01 PRO NTC10k (3435) | Накладной датчик температуры в гильзе 30 мм. | 1500 | RGP | Температура | PRO | Накладной | Кабель SiHF 2х0,25 | NTC10k (3435)
TU-02 PRO NTC10k (3435) | Накладной датчик температуры в гильзе 50 мм. | 1600 | RGP | Температура | PRO | Накладной | Кабель SiHF 2х0,25 | NTC10k (3435)
TU-C01 PRO NTC10k (3435) | Накладной датчик температуры для трубопроводов | 2500 | RGP | Температура | PRO | Накладной | Кабель SiHF 2х0,25 | NTC10k (3435)
TS-K100 PRO NTC10k (3435) | Канальный (погружной) датчик температуры 100 мм. | 3100 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Клеммный блок | NTC10k (3435)
TS-K150 PRO NTC10k (3435) | Канальный (погружной) датчик температуры 150 мм. | 3200 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Клеммный блок | NTC10k (3435)
TS-K200 PRO NTC10k (3435) | Канальный (погружной) датчик температуры 200 мм. | 3300 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Клеммный блок | NTC10k (3435)
TS-K250 PRO NTC10k (3435) | Канальный (погружной) датчик температуры 250 мм. | 3500 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Клеммный блок | NTC10k (3435)
TS-K300 PRO NTC10k (3435) | Канальный (погружной) датчик температуры 300 мм. | 4000 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Клеммный блок | NTC10k (3435)
TS-E01 PRO NTC10k (3435) | Датчик температуры наружного воздуха (Z-скоба, выносной) | 2500 | RGP | Температура | PRO | Наружный | Клеммный блок | NTC10k (3435)
TS-R01 PRO NTC10k (3435) | Комнатный датчик температуры | 2000 | RGP | Температура | PRO | Комнатный | Клеммный блок | NTC10k (3435)
TS-C01 PRO NTC10k (3435) | Накладной датчик температуры | 3000 | RGP | Температура | PRO | Накладной | Клеммный блок | NTC10k (3435)
TS-D50 PRO NTC10k (3435) | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 50 мм. G1/2 | 3500 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Клеммный блок | NTC10k (3435)
TS-D80 PRO NTC10k (3435) | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 80 мм. G1/2 | 3500 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Клеммный блок | NTC10k (3435)
TS-D100 PRO NTC10k (3435) | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 100 мм. G1/2 | 3750 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Клеммный блок | NTC10k (3435)
TS-D150 PRO NTC10k (3435) | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 150 мм. G1/2 | 4000 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Клеммный блок | NTC10k (3435)
TS-D200 PRO NTC10k (3435) | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 200 мм. G1/2 | 4000 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Клеммный блок | NTC10k (3435)
TU-D11 PRO NTC10k (3950) | Погружной датчик температуры воды 50 мм. G1/2 | 2500 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Кабель SiHF 2х0,25 | NTC10k (3950)
TU-D12 PRO NTC10k (3950) | Погружной датчик температуры воды 80 мм. G1/2 | 2750 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Кабель SiHF 2х0,25 | NTC10k (3950)
TU-K100 PRO NTC10k (3950) | Кабельный погружной датчик температуры 100 мм. | 1800 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Кабель SiHF 2х0,25 | NTC10k (3950)
TU-K200 PRO NTC10k (3950) | Кабельный погружной датчик температуры 200 мм. | 2200 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Кабель SiHF 2х0,25 | NTC10k (3950)
TU-01 PRO NTC10k (3950) | Накладной датчик температуры в гильзе 30 мм. | 1500 | RGP | Температура | PRO | Накладной | Кабель SiHF 2х0,25 | NTC10k (3950)
TU-02 PRO NTC10k (3950) | Накладной датчик температуры в гильзе 50 мм. | 1600 | RGP | Температура | PRO | Накладной | Кабель SiHF 2х0,25 | NTC10k (3950)
TU-C01 PRO NTC10k (3950) | Накладной датчик температуры для трубопроводов | 2500 | RGP | Температура | PRO | Накладной | Кабель SiHF 2х0,25 | NTC10k (3950)
TS-K100 PRO NTC10k (3950) | Канальный (погружной) датчик температуры 100 мм. | 3100 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Клеммный блок | NTC10k (3950)
TS-K150 PRO NTC10k (3950) | Канальный (погружной) датчик температуры 150 мм. | 3200 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Клеммный блок | NTC10k (3950)
TS-K200 PRO NTC10k (3950) | Канальный (погружной) датчик температуры 200 мм. | 3300 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Клеммный блок | NTC10k (3950)
TS-K250 PRO NTC10k (3950) | Канальный (погружной) датчик температуры 250 мм. | 3500 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Клеммный блок | NTC10k (3950)
TS-K300 PRO NTC10k (3950) | Канальный (погружной) датчик температуры 300 мм. | 4000 | RGP | Температура | PRO | Канальный | Клеммный блок | NTC10k (3950)
TS-E01 PRO NTC10k (3950) | Датчик температуры наружного воздуха (Z-скоба, выносной) | 2500 | RGP | Температура | PRO | Наружный | Клеммный блок | NTC10k (3950)
TS-R01 PRO NTC10k (3950) | Комнатный датчик температуры | 2000 | RGP | Температура | PRO | Комнатный | Клеммный блок | NTC10k (3950)
TS-C01 PRO NTC10k (3950) | Накладной датчик температуры | 3000 | RGP | Температура | PRO | Накладной | Клеммный блок | NTC10k (3950)
TS-D50 PRO NTC10k (3950) | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 50 мм. G1/2 | 3500 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Клеммный блок | NTC10k (3950)
TS-D80 PRO NTC10k (3950) | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 80 мм. G1/2 | 3500 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Клеммный блок | NTC10k (3950)
TS-D100 PRO NTC10k (3950) | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 100 мм. G1/2 | 3750 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Клеммный блок | NTC10k (3950)
TS-D150 PRO NTC10k (3950) | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 150 мм. G1/2 | 4000 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Клеммный блок | NTC10k (3950)
TS-D200 PRO NTC10k (3950) | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 200 мм. G1/2 | 4000 | RGP | Температура | PRO | Врезной | Клеммный блок | NTC10k (3950)
TS-K1-IP30 | Реле температуры RGP 1 метр (IP30) | 3000 | RGP | Температура | Термостат | Канальный | Клеммный блок | Релейный
TS-K2-IP30 | Реле температуры RGP 2 метра (IP30) | 3250 | RGP | Температура | Термостат | Канальный | Клеммный блок | Релейный
TS-K3-IP30 | Реле температуры RGP 3 метра (IP30) | 3350 | RGP | Температура | Термостат | Канальный | Клеммный блок | Релейный
TS-K4-IP30 | Реле температуры RGP 4 метра (IP30) | 3450 | RGP | Температура | Термостат | Канальный | Клеммный блок | Релейный
TS-K6-IP30 | Реле температуры RGP 6 метров (IP30) | 3700 | RGP | Температура | Термостат | Канальный | Клеммный блок | Релейный
TS-K1-IP54 | Реле температуры RGP 1 метр (IP54) | 3500 | RGP | Температура | Термостат | Канальный | Клеммный блок | Релейный
TS-K2-IP54 | Реле температуры RGP 2 метра (IP54) | 3750 | RGP | Температура | Термостат | Канальный | Клеммный блок | Релейный
TS-K3-IP54 | Реле температуры RGP 3 метра (IP54) | 4000 | RGP | Температура | Термостат | Канальный | Клеммный блок | Релейный
TS-K4-IP54 | Реле температуры RGP 4 метра (IP54) | 4250 | RGP | Температура | Термостат | Канальный | Клеммный блок | Релейный
TS-K6-IP54 | Реле температуры RGP 6 метров (IP54) | 4500 | RGP | Температура | Термостат | Канальный | Клеммный блок | Релейный
TS-K1-IP65 | Реле температуры RGP 1 метр (IP65) | 3250 | RGP | Температура | Термостат | Канальный | Клеммный блок | Релейный
TS-K2-IP65 | Реле температуры RGP 2 метра (IP65) | 3500 | RGP | Температура | Термостат | Канальный | Клеммный блок | Релейный
TS-K3-IP65 | Реле температуры RGP 3 метра (IP65) | 3750 | RGP | Температура | Термостат | Канальный | Клеммный блок | Релейный
TS-K4-IP65 | Реле температуры RGP 4 метра (IP65) | 4000 | RGP | Температура | Термостат | Канальный | Клеммный блок | Релейный
TS-K6-IP65 | Реле температуры RGP 6 метров (IP65) | 4250 | RGP | Температура | Термостат | Канальный | Клеммный блок | Релейный
TU-C01-130 | Термостат на линию нагнетания компрессора (130 градусов) | 3000 | RGP | Температура | Термостат | Накладной | Кабель SiHF 2х0,25 | Релейный
TS-K1.5-060 | Термостат для помещений IP54 (0...60°C) | 2000 | RGP | Температура | Термостат | Комнатный | Провод ПВС 3х0,75 | Релейный
TS-K1.5-3535 | Термостат для помещений IP54 (-35...35°C) | 2000 | RGP | Температура | Термостат | Комнатный | Провод ПВС 3х0,75 | Релейный
WPF15-ROOM | Комнатный термостат (10-30 °C) | 1700 | RGP | Температура | Термостат | Комнатный | Клеммный блок | Релейный
WPF15-T2090 | Накладной регулируемый термостат (20-90°C) | 1400 | RGP | Температура | Термостат | Накладной | Клеммный блок | Релейный
WPF15-K090 | Погружной регулируемый термостат (0-90°C) | 2500 | RGP | Температура | Термостат | Врезной | Клеммный блок | Релейный
TS-K02-10 | Канальный одноступенчатый термостат 10 градусов, 200 мм. | 1600 | RGP | Температура | Термостат | Канальный | Клеммный блок | Релейный
TS-K02-25 | Канальный одноступенчатый термостат 25 градусов, 200 мм. | 1600 | RGP | Температура | Термостат | Канальный | Клеммный блок | Релейный
TS-K02-90 | Термостат электрокалорифера стержневой 90 градусов, 200 мм | 1600 | RGP | Температура | Термостат | Канальный | Клеммный блок | Релейный
TU-K02-90 | Термостат электрокалорифера стержневой кабельный 90 градусов, 200 мм. | 1400 | RGP | Температура | Термостат | Канальный | Кабель КДВВГ 2х0,35 | Релейный
TS-1 LEFOO | Реле температуры LEFOO 1 метр | 4800 | LEFOO | Температура | Термостат | Канальный | Клеммный блок | Релейный
TS-2 LEFOO | Реле температуры LEFOO 2 метра | 5200 | LEFOO | Температура | Термостат | Канальный | Клеммный блок | Релейный
TS-3 LEFOO | Реле температуры LEFOO 3 метра | 5400 | LEFOO | Температура | Термостат | Канальный | Клеммный блок | Релейный
TS-4 LEFOO | Реле температуры LEFOO 4 метра | 5500 | LEFOO | Температура | Термостат | Канальный | Клеммный блок | Релейный
TS-6 LEFOO | Реле температуры LEFOO 6 метров | 6500 | LEFOO | Температура | Термостат | Канальный | Клеммный блок | Релейный
TS-11,5 LEFOO | Реле температуры LEFOO 11,5 метров | 7000 | LEFOO | Температура | Термостат | Канальный | Клеммный блок | Релейный
LEFOO-IP42 | Защитная крышка для термостата LEFOO (IP42) | 200 | LEFOO | Температура | Термостат | Канальный | Накладной
LEFOO-IP55 | Защитный корпус для термостата LEFOO (IP55) | 1000 | LEFOO | Температура | Термостат | Канальный | Накладной
TS-30 | Реле температуры с термобалоном (-30…0 °C) | 3000 | LEFOO | Температура | Термостат | Комнатный | Клеммный блок | Релейный
TS-40 | Реле температуры с термобалоном 0…40 °C) | 3000 | LEFOO | Температура | Термостат | Комнатный | Клеммный блок | Релейный
TS-90 | Реле температуры с термобалоном 40...90 °C) | 3000 | LEFOO | Температура | Термостат | Комнатный | Клеммный блок | Релейный
TS-120 | Реле температуры с термобалоном 70...120 °C) | 3000 | LEFOO | Температура | Термостат | Комнатный | Клеммный блок | Релейный
LF32-02 | Датчик перепада давления 20-200 Па (IP54) | 1500 | LEFOO | Давление воздуха | Реле давления | Канальный | Клеммный блок | Релейный
LF32-03 | Датчик перепада давления 30-300 Па (IP54) | 1500 | LEFOO | Давление воздуха | Реле давления | Канальный | Клеммный блок | Релейный
LF32-04 | Датчик перепада давления 40-400 Па (IP54) | 1500 | LEFOO | Давление воздуха | Реле давления | Канальный | Клеммный блок | Релейный
LF32-05 | Датчик перепада давления 50-500 Па (IP54) | 1400 | LEFOO | Давление воздуха | Реле давления | Канальный | Клеммный блок | Релейный
LF32-10 | Датчик перепада давления 100-1000 Па (IP54) | 1500 | LEFOO | Давление воздуха | Реле давления | Канальный | Клеммный блок | Релейный
LF32-15 | Датчик перепада давления 100-1500 Па (IP54) | 1500 | LEFOO | Давление воздуха | Реле давления | Канальный | Клеммный блок | Релейный
LF32-20 | Датчик перепада давления 200-2000 Па (IP54) | 1500 | LEFOO | Давление воздуха | Реле давления | Канальный | Клеммный блок | Релейный
LF32-25 | Датчик перепада давления 500-2500 Па (IP54) | 1500 | LEFOO | Давление воздуха | Реле давления | Канальный | Клеммный блок | Релейный
DPS-500 | Реле перепада давления 50-500 Па (IP65) | 1500 | RGP | Давление воздуха | Реле давления | Канальный | Клеммный блок | Релейный
DFK-200 | Установочный комплект для датчиков DPS | 300 | LEFOO | Давление воздуха | Адаптер | Канальный | Накладной
RGP-MP | Монтажная пластина для датчиков DPS | 300 | LEFOO | Давление воздуха | Адаптер | Канальный | Накладной
LFM108-101G-VL | Преобразователь давления 0-10В 100 Па (0-10В) | 10000 | LEFOO | Давление воздуха | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В
LFM108-251G-VL | Преобразователь давления 0-10В 250 Па (0-10В) | 10000 | LEFOO | Давление воздуха | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В
LFM108-501G-VL | Преобразователь давления 0-10В 500 Па (0-10В) | 10000 | LEFOO | Давление воздуха | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В
LFM108-102G-VL | Преобразователь давления 0-10В 1000 Па (0-10В) | 10000 | LEFOO | Давление воздуха | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В
LFM108-102G-AL | Преобразователь давления 4-20мА 1000 Па (4-20мА) | 12000 | LEFOO | Давление воздуха | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 4-20мА
LFM108-252G-AL | Преобразователь давления 4-20мА 2500 Па (4-20мА) | 12000 | LEFOO | Давление воздуха | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 4-20мА
LFM108-251D-VL | Преобразователь давления 0-10В -250...250 Па (0-10В) | 10000 | LEFOO | Давление воздуха | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В
LFM108-501D-VL | Преобразователь давления 0-10В -500...500 Па (0-10В) | 10000 | LEFOO | Давление воздуха | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В
LFM108-102D-VL | Преобразователь давления 0-10В -1000...1000 Па (0-10В) | 10000 | LEFOO | Давление воздуха | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В
LFM108-252G-MVL | Преобразователь давления ModBus 2500 Па (0-10В, ModBus) | 12000 | LEFOO | Давление воздуха | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В/ModBus
LFM110-NAC | Преобразователь давления 1000 Па (0-10В, 4-20мА) | 15000 | LEFOO | Давление воздуха | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В/4-20мА
LFM110-OAC | Преобразователь давления с дисплеем 1000 Па (0-10В, 4-20мА) | 20000 | LEFOO | Давление воздуха | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В/4-20мА
LFM110-OFC | Преобразователь давления с дисплеем 1000 Па (0-10В, RS485) | 18000 | LEFOO | Давление воздуха | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | ModBus
LFM112-NAC | Преобразователь давления 10 000 Па (0-10В, 4-20мА) | 18000 | LEFOO | Давление воздуха | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В/4-20мА
LFM112-OAC | Преобразователь давления с дисплеем 10 000 Па (0-10В, 4-20мА) | 15000 | LEFOO | Давление воздуха | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В/4-20мА
LFM112-OEC | Преобразователь давления с дисплеем 10 000 Па (RS485) | 20000 | LEFOO | Давление воздуха | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | ModBus
LFM112-OFC | Преобразователь давления с дисплеем 10 000 Па (0-10В, RS485) | 20000 | LEFOO | Давление воздуха | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | ModBus
LFM116-OAC | Преобразователь давления с дисплеем 100 Па (0-10В, 4-20мА) | 18000 | LEFOO | Давление воздуха | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В/4-20мА
LFM116-OFC | Преобразователь давления с дисплеем 100 Па (0-10В, RS485) | 19000 | LEFOO | Давление воздуха | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | ModBus
LF5502 | Реле давления жидкости 2 бар (G1/4) | 2500 | LEFOO | Давление | Реле давления | Врезной | Клеммный блок | Релейный
LF5503 | Реле давления жидкости 3 бар (G1/4) | 2500 | LEFOO | Давление | Реле давления | Врезной | Клеммный блок | Релейный
LF5508 | Реле давления жидкости 8 бар (G1/4) | 2500 | LEFOO | Давление | Реле давления | Врезной | Клеммный блок | Релейный
LF5514 | Реле давления жидкости 14 бар (G1/4) | 2500 | LEFOO | Давление | Реле давления | Врезной | Клеммный блок | Релейный
LF5532 | Реле давления жидкости 32 бар (G1/4) | 2500 | LEFOO | Давление | Реле давления | Врезной | Клеммный блок | Релейный
LF5542 | Реле давления жидкости 42 бар (G1/4) | 2500 | LEFOO | Давление | Реле давления | Врезной | Клеммный блок | Релейный
LF5832 | Сдвоенное реле давления | 3000 | LEFOO | Давление | Реле давления | Врезной | Клеммный блок | Релейный
LF5D2 | Реле разности давлений 2 бар | 4500 | LEFOO | Давление | Реле давления | Врезной | Клеммный блок | Релейный
LF5D4 | Реле разности давлений 4 бар | 4500 | LEFOO | Давление | Реле давления | Врезной | Клеммный блок | Релейный
LF08-H | Картриджное реле давления 1,5-4 бар | 1800 | LEFOO | Давление | Реле давления | Врезной | Клеммный блок | Релейный
LF08H-1193-23 | Картриджное реле давления 23-19 бар | 1800 | LEFOO | Давление | Реле давления | Врезной | Клеммный блок | Релейный
LF08H-1193-42 | Картриджное реле давления 42-33 бар | 1800 | LEFOO | Давление | Реле давления | Врезной | Клеммный блок | Релейный
LF08H-2193 | Картриджное реле давления 1,7-2,7 бар | 1800 | LEFOO | Давление | Реле давления | Врезной | Клеммный блок | Релейный
LF52300 | Реле перепада давления жидкости 20-300 кПа | 1800 | LEFOO | Давление | Реле давления | Врезной | Клеммный блок | Релейный
FS52 | Реле протока жидкости для трубопроводов | 3000 | LEFOO | Жидкость | Реле потока | Врезной | Клеммный блок | Релейный
D22-80 | Погружная гильза M20х1.5 длиной 80 мм. | 1500 | RGP | Аксессуары | Гильза | Врезной | Резьбовое (НР)
D11-50 | Погружная гильза G1/2 L1 = 50 мм. | 1800 | RGP | Аксессуары | Гильза | Врезной | Резьбовое (НР)
D12-85 | Погружная гильза G1/2 L1 = 85 мм. | 1900 | RGP | Аксессуары | Гильза | Врезной | Резьбовое (НР)
D12-100 | Погружная гильза G1/2 L1 = 100 мм. | 2000 | RGP | Аксессуары | Гильза | Врезной | Резьбовое (НР)
D12-135 | Погружная гильза G1/2 L1 = 135 мм. | 2100 | RGP | Аксессуары | Гильза | Врезной | Резьбовое (НР)
D13-150 | Погружная гильза G1/2 L1 = 150 мм. | 2200 | RGP | Аксессуары | Гильза | Врезной | Резьбовое (НР)
D14-185 | Погружная гильза G1/2 L1 = 185 мм. | 2300 | RGP | Аксессуары | Гильза | Врезной | Резьбовое (НР)
D14-200 | Погружная гильза G1/2 L1 = 200 мм. | 2500 | RGP | Аксессуары | Гильза | Врезной | Резьбовое (НР)
TH-MS-50 | Погружная гильза G1/2 L2 = 50 мм. | 1800 | RGP | Аксессуары | Гильза | Врезной | Резьбовое (НР)
TH-MS-100 | Погружная гильза G1/2 L2 = 100 мм. | 2000 | RGP | Аксессуары | Гильза | Врезной | Резьбовое (НР)
TH-MS-150 | Погружная гильза G1/2 L2 = 150 мм. | 2200 | RGP | Аксессуары | Гильза | Врезной | Резьбовое (НР)
TH-MS-200 | Погружная гильза G1/2 L2 = 200 мм. | 2500 | RGP | Аксессуары | Гильза | Врезной | Резьбовое (НР)
D11-50-PG7 | Погружная гильза G1/2 L1 = 50 мм. c сальником PG7 | 2000 | RGP | Аксессуары | Гильза | Врезной | Резьбовое (НР)
D12-100-PG7 | Погружная гильза G1/2 L1 = 100 мм. c сальником PG7 | 2200 | RGP | Аксессуары | Гильза | Врезной | Резьбовое (НР)
D13-150-PG7 | Погружная гильза G1/2 L1 = 150 мм. c сальником PG7 | 2400 | RGP | Аксессуары | Гильза | Врезной | Резьбовое (НР)
D14-200-PG7 | Погружная гильза G1/2 L1 = 200 мм. c сальником PG7 | 2600 | RGP | Аксессуары | Гильза | Врезной | Резьбовое (НР)
ESMU-100 | Погружная гильза G1/2-G1/2 длиной 100 мм. | 3000 | RGP | Аксессуары | Гильза | Врезной | Резьбовое (НР)
ESMU-250 | Погружная гильза G1/2-G1/2 длиной 250 мм. | 3500 | RGP | Аксессуары | Гильза | Врезной | Резьбовое (НР)
MF-6 | Фланец для канального датчика температуры D=6 мм | 300 | RGP | Аксессуары | Фланец | Канальный | Накладной
MF-8 | Фланец для канального датчика температуры D=8 мм | 350 | RGP | Аксессуары | Фланец | Канальный | Накладной
MF-10 | Фланец для канального датчика температуры D=10 мм | 350 | RGP | Аксессуары | Фланец | Канальный | Накладной
MB-02 | Корпус с 2 сальниками для подключения датчиков температуры | 500 | RGP | Аксессуары | Аксессуар | Аксессуар | Накладной
WS-01 | Защитный экран для наружных датчиков температуры | 1600 | RGP | Аксессуары | Аксессуар | Наружный | Накладной
THS-02-190 | Датчик влажности и температуры канальный 0-10В, 190 мм. | 15000 | RGP | Влажность | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В
THS-02-190+Pt1000 | Датчик температуры и влажности канальный 0-10В, 190 мм. + Pt1000 | 16000 | RGP | Влажность | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В
THS-02-190+NTC10k-1 | Датчик температуры и влажности канальный 0-10В, 190 мм. + NTC10k-1 | 16000 | RGP | Влажность | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В
THS-02-190+NTC10k-2 | Датчик температуры и влажности канальный 0-10В, 190 мм. + NTC10k-2 | 16000 | RGP | Влажность | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В
THS-02-190+Ni1000 | Датчик температуры и влажности канальный 0-10В, 190 мм. + Ni1000 | 16000 | RGP | Влажность | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В
THS-02-240 | Датчик температуры и влажности канальный 0-10В, 240 мм. | 16500 | RGP | Влажность | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В
THS-02-240+Pt1000 | Датчик температуры и влажности канальный 0-10В, 240 мм. + Pt1000 | 18000 | RGP | Влажность | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В
THS-02-240+NTC10k-1 | Датчик температуры и влажности канальный 0-10В, 240 мм. + NTC10k-1 | 18000 | RGP | Влажность | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В
THS-02-240+NTC10k-2 | Датчик температуры и влажности канальный 0-10В, 240 мм. + NTC10k-2 | 18000 | RGP | Влажность | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В
THS-02-240+Ni1000 | Датчик температуры и влажности канальный 0-10В, 240 мм. + Ni1000 | 18000 | RGP | Влажность | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В
THS-03 | Промышленный датчик температуры и влажности 0-10В | 14000 | RGP | Влажность | Преобразователь | Наружный | Клеммный блок | 0-10В
THS-03+Pt1000 | Промышленный датчик температуры и влажности 0-10В + Pt1000 | 16000 | RGP | Влажность | Преобразователь | Наружный | Клеммный блок | 0-10В
THS-03+NTC10k-1 | Промышленный датчик температуры и влажности 0-10В + NTC10k-1 | 16000 | RGP | Влажность | Преобразователь | Наружный | Клеммный блок | 0-10В
THS-03+NTC10k-2 | Промышленный датчик температуры и влажности 0-10В + NTC10k-2 | 16000 | RGP | Влажность | Преобразователь | Наружный | Клеммный блок | 0-10В
THS-03+Ni1000 | Промышленный датчик температуры и влажности 0-10В + Ni1000 | 16000 | RGP | Влажность | Преобразователь | Наружный | Клеммный блок | 0-10В
THS-01 | Датчик влажности и температуры комнатный 0-10В | 11250 | RGP | Влажность | Преобразователь | Комнатный | Клеммный блок | 0-10В
THS-01+Pt1000 | Датчик влажности и температуры комнатный 0-10В + Pt1000 | 12500 | RGP | Влажность | Преобразователь | Комнатный | Клеммный блок | 0-10В
THS-01+NTC10k-1 | Датчик влажности и температуры комнатный 0-10В + NTC10k-1 | 12500 | RGP | Влажность | Преобразователь | Комнатный | Клеммный блок | 0-10В
THS-01+NTC10k-2 | Датчик влажности и температуры комнатный 0-10В + NTC10k-2 | 12500 | RGP | Влажность | Преобразователь | Комнатный | Клеммный блок | 0-10В
THS-01+Ni1000 | Датчик влажности и температуры комнатный 0-10В + Ni1000 | 12500 | RGP | Влажность | Преобразователь | Комнатный | Клеммный блок | 0-10В
THS-01-420 | Датчик влажности и температуры комнатный (4-20мА) | 12000 | RGP | Влажность | Преобразователь | Комнатный | Клеммный блок | 4-20мА
THS-02-420 | Датчик температуры и влажности канальный (4-20мА) | 16000 | RGP | Влажность | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 4-20мА
THS-03-420 | Промышленный датчик температуры и влажности (4-20мА) | 14000 | RGP | Влажность | Преобразователь | Наружный | Клеммный блок | 4-20мА
THS-01-ModBus | Датчик влажности и температуры комнатный (ModBus) | 14000 | RGP | Влажность | Преобразователь | Комнатный | Клеммный блок | ModBus
THS-02-ModBus | Датчик температуры и влажности канальный (ModBus) | 18000 | RGP | Влажность | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | ModBus
THS-03-ModBus | Промышленный датчик температуры и влажности (ModBus) | 16000 | RGP | Влажность | Преобразователь | Наружный | Клеммный блок | ModBus
LFH102-3V10V1020 | Датчик температуры и влажности канальный (0-10В) | 12500 | LEFOO | Влажность | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В
LFH102-3V10V1021 | Датчик температуры и влажности канальный 0-10В с дисплеем | 14000 | LEFOO | Влажность | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В
LFH102-3RSRS20 | Датчик температуры и влажности канальный (ModBus) | 13000 | LEFOO | Влажность | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | ModBus
LFH101-3V10V1080 | Датчик температуры и влажности уличный (0-10В) | 12000 | LEFOO | Влажность | Преобразователь | Наружный | Клеммный блок | 0-10В
LFH101-3A4A480 | Датчик температуры и влажности уличный (4-20мА) | 12000 | LEFOO | Влажность | Преобразователь | Наружный | Клеммный блок | 4-20мА
LFH101-3RSRS90 | Датчик температуры и влажности уличный (ModBus) | 12000 | LEFOO | Влажность | Преобразователь | Наружный | Клеммный блок | ModBus
LFH10R1-3V10V1020 | Датчик температуры и влажности настенный (0-10В, -20...+60) | 13500 | LEFOO | Влажность | Преобразователь | Наружный | Клеммный блок | 0-10В
LFH10R1-3A4A420 | Датчик температуры и влажности настенный (4-20мА, -20...+60) | 14000 | LEFOO | Влажность | Преобразователь | Наружный | Клеммный блок | 4-20мА
LFH10R1-3RSRS00 | Датчик температуры и влажности настенный (ModBus) | 15000 | LEFOO | Влажность | Преобразователь | Наружный | Клеммный блок | ModBus
LFH10R2-3V10V1080 | Датчик температуры и влажности канальный (0-10В, -10...+60) | 17500 | LEFOO | Влажность | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В
LFH10R2-3A4A480 | Датчик температуры и влажности канальный (4-20мА, -20...+70) | 18000 | LEFOO | Влажность | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 4-20мА
LFH10R2-3RSRS00 | Датчик температуры и влажности канальный (ModBus) | 18500 | LEFOO | Влажность | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | ModBus
LFH10R3-3V10V1080 | Датчик температуры и влажности раздельный (0-10В, -10...+60) | 18000 | LEFOO | Влажность | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В
LFH10R3-3A4A480 | Датчик температуры и влажности раздельный (4-20мА, -20...+70) | 18500 | LEFOO | Влажность | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 4-20мА
LFH10R3-3RSRS00 | Датчик температуры и влажности раздельный (ModBus) | 19000 | LEFOO | Влажность | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | ModBus
TS-E01-420 | Преобразователь температуры наружного воздуха (4-20мА) | 6000 | RGP | Температура | Преобразователь | Наружный | Клеммный блок | 4-20мА
TS-C01-420 | Накладной преобразователь температуры (4-20мА) | 6000 | RGP | Температура | Преобразователь | Накладной | Клеммный блок | 4-20мА
TS-K01-420 | Канальный преобразователь температуры 100 мм. (4-20мА) | 6500 | RGP | Температура | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 4-20мА
TS-K02-420 | Канальный преобразователь температуры 200 мм. (4-20мА) | 6750 | RGP | Температура | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 4-20мА
TS-K03-420 | Канальный преобразователь температуры 300 мм. (4-20мА) | 7000 | RGP | Температура | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 4-20мА
TS-D01-420 | Погружной преобразователь температуры 50 мм (G1/4, 4-20мА) | 6750 | RGP | Температура | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 4-20мА
TS-D02-420 | Погружной преобразователь температуры 80 мм (G1/4, 4-20мА) | 7000 | RGP | Температура | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 4-20мА
TS-D03-420 | Погружной преобразователь температуры 150 мм (G1/4, 4-20мА) | 7250 | RGP | Температура | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 4-20мА
TS-D04-420 | Погружной преобразователь температуры 200 мм (G1/4, 4-20мА) | 7500 | RGP | Температура | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 4-20мА
TS-D11-420 | Погружной преобразователь температуры 50 мм (G1/2, 4-20мА) | 7500 | RGP | Температура | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 4-20мА
TS-D12-420 | Погружной преобразователь температуры 80 мм (G1/2, 4-20мА) | 7500 | RGP | Температура | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 4-20мА
TS-E02-ModBus | Датчик температуры наружного воздуха (ModBus) | 14000 | RGP | Температура | Преобразователь | Наружный | Клеммный блок | ModBus
TS-K01-ModBus | Канальный датчик температуры 100 мм. (ModBus) | 15000 | RGP | Температура | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | ModBus
TS-K02-ModBus | Канальный датчик температуры 200 мм. (ModBus) | 15000 | RGP | Температура | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | ModBus
TS-D11-ModBus | Погружной ввинчиваемый датчик температуры 50 мм., ModBus | 16000 | RGP | Температура | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | ModBus
TS-D12-ModBus | Погружной ввинчиваемый датчик температуры 80 мм., ModBus | 16000 | RGP | Температура | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | ModBus
TS-C01-ModBus | Накладной датчик температуры, ModBus | 16000 | RGP | Температура | Преобразователь | Накладной | Клеммный блок | ModBus
T-2000-10 | Датчик низкого давления 0...10 бар (7/16-20UNF, Female, Packard) | 9000 | LEFOO | Давление фреона | Преобразователь | Врезной | Packard | 4-20мА
T-2000-18 | Датчик низкого давления 0...18,2 бар (7/16-20UNF, Female, Packard) | 9000 | LEFOO | Давление фреона | Преобразователь | Врезной | Packard | 4-20мА
T-2000-30 | Датчик высокого давления 0...30 бар (7/16-20UNF, Female, Packard) | 9000 | LEFOO | Давление фреона | Преобразователь | Врезной | Packard | 4-20мА
T-2000-45 | Датчик высокого давления 0...44,8 бар (7/16-20UNF, Female, Packard) | 9000 | LEFOO | Давление фреона | Преобразователь | Врезной | Packard | 4-20мА
T-2000A41.0M1DG2 | Датчик давления жидкости 1.0 МПа (4-20мА, G1/2, 1%) | 6000 | LEFOO | Давление | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 4-20мА
T-2000A41.6M1DG2 | Датчик давления жидкости 1.6 МПа (4-20мА, G1/2, 1%) | 6000 | LEFOO | Давление | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 4-20мА
T-2000V101.0M1DG2 | Датчик давления жидкости 1.0 МПа (0-10В, G1/2, 1%) | 6000 | LEFOO | Давление | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 0-10В
T-2000V101.6M1DG2 | Датчик давления жидкости 1.6 МПа (0-10В, G1/2, 1%) | 6000 | LEFOO | Давление | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 0-10В
Packard-2 | Кабель для датчика давления 2 метра (Packard) | 1000 | LEFOO | Давление фреона | Кабель | Аксессуар | Packard
Packard-3 | Кабель для датчика давления 3 метра (Packard) | 1000 | LEFOO | Давление фреона | Кабель | Аксессуар | Packard
Packard-5 | Кабель для датчика давления 5 метров (Packard) | 1250 | LEFOO | Давление фреона | Кабель | Аксессуар | Packard
Packard-7 | Кабель для датчика давления 7 метров (Packard) | 1500 | LEFOO | Давление фреона | Кабель | Аксессуар | Packard
MBS-0,1-I | Датчик давления жидкости 0,1 Мпа (4-20мА, G1/2, 0,5%) | 10000 | RGP | Давление | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 4-20мА
MBS-0,16-I | Датчик давления жидкости 0,16 Мпа (4-20мА, G1/2, 0,5%) | 10000 | RGP | Давление | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 4-20мА
MBS-0,25-I | Датчик давления жидкости 0,25 Мпа (4-20мА, G1/2, 0,5%) | 10000 | RGP | Давление | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 4-20мА
MBS-0,4-I | Датчик давления жидкости 0,4 Мпа (4-20мА, G1/2, 0,5%) | 10000 | RGP | Давление | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 4-20мА
MBS-0,6-I | Датчик давления жидкости 0,6 Мпа (4-20мА, G1/2, 0,5%) | 10000 | RGP | Давление | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 4-20мА
MBS-1,0-I | Датчик давления жидкости 1,0 Мпа (4-20мА, G1/2, 0,5%) | 10000 | RGP | Давление | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 4-20мА
MBS-1,6-I | Датчик давления жидкости 1,6 Мпа (4-20мА, G1/2, 0,5%) | 10000 | RGP | Давление | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 4-20мА
MBS-2,0-I | Датчик давления жидкости 2,0 Мпа (4-20мА, G1/2, 0,5%) | 10000 | RGP | Давление | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 4-20мА
MBS-0,1-U10 | Датчик давления жидкости 0,1 Мпа (0-10В, G1/2, 0,5%) | 12000 | RGP | Давление | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 0-10В
MBS-0,16-U10 | Датчик давления жидкости 0,16 Мпа (0-10В, G1/2, 0,5%) | 12000 | RGP | Давление | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 0-10В
MBS-0,25-U10 | Датчик давления жидкости 0,25 Мпа (0-10В, G1/2, 0,5%) | 12000 | RGP | Давление | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 0-10В
MBS-0,4-U10 | Датчик давления жидкости 0,4 Мпа (0-10В, G1/2, 0,5%) | 12000 | RGP | Давление | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 0-10В
MBS-0,6-U10 | Датчик давления жидкости 0,6 Мпа (0-10В, G1/2, 0,5%) | 12000 | RGP | Давление | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 0-10В
MBS-1,0-U10 | Датчик давления жидкости 1,0 Мпа (0-10В, G1/2, 0,5%) | 12000 | RGP | Давление | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 0-10В
MBS-1,6-U10 | Датчик давления жидкости 1,6 Мпа (0-10В, G1/2, 0,5%) | 12000 | RGP | Давление | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 0-10В
MBS-2,0-U10 | Датчик давления жидкости 2,0 Мпа (0-10В, G1/2, 0,5%) | 12000 | RGP | Давление | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 0-10В
MBS-0,1-U5 | Датчик давления жидкости 0,1 Мпа (0-5В, G1/2, 0,5%) | 12000 | RGP | Давление | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 0-5В
MBS-0,16-U5 | Датчик давления жидкости 0,16 Мпа (0-5В, G1/2, 0,5%) | 12000 | RGP | Давление | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 0-5В
MBS-0,25-U5 | Датчик давления жидкости 0,25 Мпа (0-5В, G1/2, 0,5%) | 12000 | RGP | Давление | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 0-5В
MBS-0,4-U5 | Датчик давления жидкости 0,4 Мпа (0-5В, G1/2, 0,5%) | 12000 | RGP | Давление | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 0-5В
MBS-0,6-U5 | Датчик давления жидкости 0,6 Мпа (0-5В, G1/2, 0,5%) | 12000 | RGP | Давление | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 0-5В
MBS-1,0-U5 | Датчик давления жидкости 1,0 Мпа (0-5В, G1/2, 0,5%) | 12000 | RGP | Давление | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 0-5В
MBS-1,6-U5 | Датчик давления жидкости 1,6 Мпа (0-5В, G1/2, 0,5%) | 12000 | RGP | Давление | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 0-5В
MBS-2,0-U5 | Датчик давления жидкости 2,0 Мпа (0-5В, G1/2, 0,5%) | 12000 | RGP | Давление | Преобразователь | Врезной | Клеммный блок | 0-5В
LFG101-A2A4 | Датчик концентрации угарного газа 1000 ppm (4-20мА) | 15000 | LEFOO | Газоанализ | Преобразователь | Наружный | Клеммный блок | 4-20мА
LFG201-2000-V10 | Датчик концентрации углекислого газа 2000 ppm (0-10В) | 21000 | LEFOO | Газоанализ | Преобразователь | Наружный | Клеммный блок | 0-10В
LFG201-2000-A4 | Датчик концентрации углекислого газа 2000 ppm (4-20мА) | 21000 | LEFOO | Газоанализ | Преобразователь | Наружный | Клеммный блок | 4-20мА
LFG201-2000-RS | Датчик концентрации углекислого газа 2000 ppm (ModBus) | 21000 | LEFOO | Газоанализ | Преобразователь | Наружный | Клеммный блок | ModBus
LFG201-5000-V10 | Датчик концентрации углекислого газа 5000 ppm (0-10В) | 21000 | LEFOO | Газоанализ | Преобразователь | Наружный | Клеммный блок | 0-10В
LFG201-5000-A4 | Датчик концентрации углекислого газа 5000 ppm (4-20мА) | 21000 | LEFOO | Газоанализ | Преобразователь | Наружный | Клеммный блок | 4-20мА
LFG201-5000-RS | Датчик концентрации углекислого газа 5000 ppm (ModBus) | 21000 | LEFOO | Газоанализ | Преобразователь | Наружный | Клеммный блок | ModBus
LFG202-1-V10 | Канальный датчик концентрации углекислого газа 2000 ppm (0-10В) | 26000 | LEFOO | Газоанализ | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В
LFG202-1-A4 | Канальный датчик концентрации углекислого газа 2000 ppm (4-20мА) | 27000 | LEFOO | Газоанализ | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 4-20мА
LFG202-1-RS | Канальный датчик концентрации углекислого газа 2000 ppm (ModBus) | 28000 | LEFOO | Газоанализ | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | ModBus
LFG202-2-V10 | Канальный датчик концентрации углекислого газа 5000 ppm (0-10В) | 26000 | LEFOO | Газоанализ | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В
LFG202-2-A4 | Канальный датчик концентрации углекислого газа 5000 ppm (4-20мА) | 27000 | LEFOO | Газоанализ | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 4-20мА
LFG202-2-RS | Канальный датчик концентрации углекислого газа 5000 ppm (ModBus) | 28000 | LEFOO | Газоанализ | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | ModBus
LFS10-VI1N | Канальный датчик скорости воздушного потока (0-10В, 4-20мА) | 29000 | LEFOO | Скорость потока | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В/4-20мА
LFS10-VI1D | Канальный датчик скорости воздушного потока с дисплеем (0-10В, 4-20мА) | 31000 | LEFOO | Скорость потока | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В/4-20мА
LFS10-RS1N | Канальный датчик скорости воздушного потока (ModBus) | 30000 | LEFOO | Скорость потока | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | ModBus
LFS10-RS1D | Канальный датчик скорости воздушного потока с дисплеем (ModBus) | 32000 | LEFOO | Скорость потока | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | ModBus
LFS10-VI2N | Канальный (раздельный) датчик скорости воздушного потока (0-10В, 4-20мА) | 30000 | LEFOO | Скорость потока | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В/4-20мА
LFS10-VI2D | Канальный (раздельный) датчик скорости воздушного потока с дисплеем (0-10В, 4-20мА) | 32000 | LEFOO | Скорость потока | Преобразователь | Канальный | Клеммный блок | 0-10В/4-20мА
RMV03100-012-0.4 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN15,Kvs0.4,PN10,ВР1/2) | 5250 | RGP | Расход теплоносителя | Клапан | Врезной | Резьбовое (ВР) | 3-х ходовой
RMV03100-012-0.63 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN15,Kvs0.63,PN10,ВР1/2) | 5250 | RGP | Расход теплоносителя | Клапан | Врезной | Резьбовое (ВР) | 3-х ходовой
RMV03100-012-1.0 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN15,Kvs1.0,PN10,ВР1/2) | 5500 | RGP | Расход теплоносителя | Клапан | Врезной | Резьбовое (ВР) | 3-х ходовой
RMV03100-012-1.6 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN15,Kvs1.6,PN10,ВР1/2) | 5500 | RGP | Расход теплоносителя | Клапан | Врезной | Резьбовое (ВР) | 3-х ходовой
RMV03100-012-2.5 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN15,Kvs2.5,PN10,ВР1/2) | 5500 | RGP | Расход теплоносителя | Клапан | Врезной | Резьбовое (ВР) | 3-х ходовой
RMV03100-034-4.0 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN20,Kvs4.0,PN10,ВР3/4) | 5750 | RGP | Расход теплоносителя | Клапан | Врезной | Резьбовое (ВР) | 3-х ходовой
RMV03100-034-6.3 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN20,Kvs6.3,PN10,ВР3/4) | 5750 | RGP | Расход теплоносителя | Клапан | Врезной | Резьбовое (ВР) | 3-х ходовой
RMV03100-100-10 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN25,Kvs10,PN10,ВР1) | 6000 | RGP | Расход теплоносителя | Клапан | Врезной | Резьбовое (ВР) | 3-х ходовой
RMV03100-100-16 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN25,Kvs16.0,PN10,ВР1) | 6000 | RGP | Расход теплоносителя | Клапан | Врезной | Резьбовое (ВР) | 3-х ходовой
RMV03100-114-16 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN32,Kvs16,PN10,ВР 1 1/4) | 6250 | RGP | Расход теплоносителя | Клапан | Врезной | Резьбовое (ВР) | 3-х ходовой
RMV03100-114-25 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN32,Kvs25,PN10,ВР1 1/4) | 6500 | RGP | Расход теплоносителя | Клапан | Врезной | Резьбовое (ВР) | 3-х ходовой
RMV03100-112-25 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN40,Kvs25,PN10,ВР 1 1/2) | 11000 | RGP | Расход теплоносителя | Клапан | Врезной | Резьбовое (ВР) | 3-х ходовой
RMV03100-112-40 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN40,Kvs40,PN10,ВР1 1/2) | 12000 | RGP | Расход теплоносителя | Клапан | Врезной | Резьбовое (ВР) | 3-х ходовой
RMV03100-200-40 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN50,Kvs40,PN10,ВР2) | 13500 | RGP | Расход теплоносителя | Клапан | Врезной | Резьбовое (ВР) | 3-х ходовой
RMV03100-200-50 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN50,Kvs50,PN10,ВР2) | 14000 | RGP | Расход теплоносителя | Клапан | Врезной | Резьбовое (ВР) | 3-х ходовой
RMV03100-200-63 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN50,Kvs63,PN10,ВР2) | 14500 | RGP | Расход теплоносителя | Клапан | Врезной | Резьбовое (ВР) | 3-х ходовой
VB05104-012 | Двухходовой вентиль (DN15, kvs-20) | 2000 | RGP | Расход теплоносителя | Клапан | Врезной | Резьбовое (ВР) | 2-х ходовой
VB05104-034 | Двухходовой вентиль (DN20, kvs-45) | 2000 | RGP | Расход теплоносителя | Клапан | Врезной | Резьбовое (ВР) | 2-х ходовой
VB05104-100 | Двухходовой вентиль (DN25, kvs-60) | 3000 | RGP | Расход теплоносителя | Клапан | Врезной | Резьбовое (ВР) | 2-х ходовой
VB05104-112 | Двухходовой вентиль (DN32, kvs-100) | 5000 | RGP | Расход теплоносителя | Клапан | Врезной | Резьбовое (ВР) | 2-х ходовой
MOK00-VB | Адаптер для установки привода на клапан VB | 500 | RGP | Расход теплоносителя | Адаптер | Накладной | Аксессуар
MOK00-RMV | Адаптер для установки привода на клапан RMV | 500 | RGP | Расход теплоносителя | Адаптер | Накладной | Аксессуар
MOK01 | Адаптер для установки привода на клапан ESBE | 500 | RGP | Расход теплоносителя | Адаптер | Накладной | Аксессуар
MOK02 | Адаптер для установки привода на клапан Valtec | 500 | RGP | Расход теплоносителя | Адаптер | Накладной | Аксессуар
MOK03 | Адаптер для установки привода на клапан Euromix | 500 | RGP | Расход теплоносителя | Адаптер | Накладной | Аксессуар
MOK04 | Адаптер для установки привода на клапан Leftberg (Sputnik) | 500 | RGP | Расход теплоносителя | Адаптер | Накладной | Аксессуар
RGP653 | Привод поворотный 3-точечный 24В АС (6Нм, 90°, 60 сек) | 13000 | RGP | Расход теплоносителя | Привод | Накладной | Клеммный блок | 3-точечный
RGP664 | Привод поворотный 3-точечный 24В АС (6Нм, 90°, 120 сек) | 13000 | RGP | Расход теплоносителя | Привод | Накладной | Клеммный блок | 3-точечный
RGP561 | Привод поворотный 3-точечный 220В АС (6Нм, 90°, 60 сек) | 13000 | RGP | Расход теплоносителя | Привод | Накладной | Клеммный блок | 3-точечный
RGP691 | Привод поворотный 3-точечный 220В АС (6Нм, 90°, 120 сек) | 13000 | RGP | Расход теплоносителя | Привод | Накладной | Клеммный блок | 3-точечный
RGP659 | Привод поворотный пропорциональный 24В (0-10В, 6Нм, 90°,60/120сек) | 13000 | RGP | Расход теплоносителя | Привод | Накладной | Клеммный блок | 0-10В
LW26-20 (61062) | Переключатель кулачковый 0-6 (220/380В, 20А, IP20) | 2000 | RGP | Щитовая продукция | Переключатель | Врезной | Клеммный блок | 220В
STY-1.5A | Регулятор скорости вентилятора (220В, 1.5А) | 3250 | RGP | Скорость двигателя | Регулятор | Навесной | Клеммный блок | 220В
STY-2.5A | Регулятор скорости вентилятора (220В, 2.5А) | 3500 | RGP | Скорость двигателя | Регулятор | Навесной | Клеммный блок | 220В
SRE-220-1.5 | Регулятор 5-ступенчатый (1.5А, 230В) | 20000 | RGP | Скорость двигателя | Регулятор | Навесной | Клеммный блок | 220В
SRE-220-2 | Регулятор 5-ступенчатый (2А, 230В) | 22000 | RGP | Скорость двигателя | Регулятор | Навесной | Клеммный блок | 220В
SRE-220-3 | Регулятор 5-ступенчатый (3А, 230В) | 25000 | RGP | Скорость двигателя | Регулятор | Навесной | Клеммный блок | 220В
SRE-220-5 | Регулятор 5-ступенчатый (5А, 230В) | 30000 | RGP | Скорость двигателя | Регулятор | Навесной | Клеммный блок | 220В
SRE-220-7 | Регулятор 5-ступенчатый (7А, 230В) | 35000 | RGP | Скорость двигателя | Регулятор | Навесной | Клеммный блок | 220В
SRE-220-10 | Регулятор 5-ступенчатый (10А, 230В) | 45000 | RGP | Скорость двигателя | Регулятор | Навесной | Клеммный блок | 220В
SRE-220-14 | Регулятор 5-ступенчатый (14А, 230В) | 50000 | RGP | Скорость двигателя | Регулятор | Навесной | Клеммный блок | 220В
AUBT 2-2 | Трансформатор звонковый модульный (220-24VAC, 30Вт) | 4500 | RGP | Щитовая продукция | Трансформатор | DIN-рейка | Клеммный блок | 220В
ATRE 1.5 | Трансформатор пятиступенчатый 1.5А, 220В | 6500 | RGP | Скорость двигателя | Трансформатор | Монтажная плата | Клеммный блок | 220В
ATRE 2.0 | Трансформатор пятиступенчатый 2.0А, 220В | 8000 | RGP | Скорость двигателя | Трансформатор | Монтажная плата | Клеммный блок | 220В
ATRE 3.0 | Трансформатор пятиступенчатый 3.0А, 220В | 10000 | RGP | Скорость двигателя | Трансформатор | Монтажная плата | Клеммный блок | 220В
ATRE 5.0 | Трансформатор пятиступенчатый 5.0А, 220В | 13000 | RGP | Скорость двигателя | Трансформатор | Монтажная плата | Клеммный блок | 220В
ATRE 7.0 | Трансформатор пятиступенчатый 7.0А, 220В | 16000 | RGP | Скорость двигателя | Трансформатор | Монтажная плата | Клеммный блок | 220В
ATRE 10.0 | Трансформатор пятиступенчатый 10.0А, 220В | 25000 | RGP | Скорость двигателя | Трансформатор | Монтажная плата | Клеммный блок | 220В
ATRE 14.0 | Трансформатор пятиступенчатый 14.0А, 220В | 30000 | RGP | Скорость двигателя | Трансформатор | Монтажная плата | Клеммный блок | 220В
ATRD 1.5 | Трансформатор пятиступенчатый 1.5А, 380В | 8000 | RGP | Скорость двигателя | Трансформатор | Монтажная плата | Клеммный блок | 380В
ATRD 2.0 | Трансформатор пятиступенчатый 2.0А, 380В | 9500 | RGP | Скорость двигателя | Трансформатор | Монтажная плата | Клеммный блок | 380В
ATRD 3.0 | Трансформатор пятиступенчатый 3.0А, 380В | 10500 | RGP | Скорость двигателя | Трансформатор | Монтажная плата | Клеммный блок | 380В
ATRD 5.0 | Трансформатор пятиступенчатый 5.0А, 380В | 12000 | RGP | Скорость двигателя | Трансформатор | Монтажная плата | Клеммный блок | 380В
ATRD 7.0 | Трансформатор пятиступенчатый 7.0А, 380В | 20000 | RGP | Скорость двигателя | Трансформатор | Монтажная плата | Клеммный блок | 380В
ATRD 10.0 | Трансформатор пятиступенчатый 10.0А, 380В | 24000 | RGP | Скорость двигателя | Трансформатор | Монтажная плата | Клеммный блок | 380В
ATRD 14.0 | Трансформатор пятиступенчатый 14.0А, 380В | 28500 | RGP | Скорость двигателя | Трансформатор | Монтажная плата | Клеммный блок | 380В